**济宁市中西医结合医院艾灸排烟设备**

**征集信息公告**

济宁市中西医结合医院现对如下设备采购进行征集论证参数信息，现发布公告，公开征求潜在供应商产品信息，有关事宜公告如下，欢迎潜在供应商前来参加。

一、本次征求意见涉及内容

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 主要技术要求 |
| 艾灸排烟设备 | 1. 排烟罩可以根据需求自由上升、下降，使用手动式升降器，升降器可任意定位。吊挂牢固，滑轮流畅。 2. 艾灸排烟风机单台排风流量不小于4000m³/h。 |

二、参加本项目论证的各潜在供应商必须按时向联系人提供公司资质、联系方式、设备参数、初步报价，过期不候。请把相关信息发至下面邮箱.

三、征集论证时间和地点

时间：2024年06月18日- 2024年06月22日

地点：济宁市中西医结合医院

四、联系方式

联系人：谢主任 联系电话：13355123536

邮箱：xiexianxiao@163.com

二Ｏ二四年六月十八日